## N320626
TERRITORIO, CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE. AGUA
Si desea participar en nuestra encuesta de satisfacción, pinche aquí
6. Infraestructura extramunicipal: Estaciones de elevación
Denominación |  | Fecha de entrada en servicio | Caudal de elevación (m³/s) | Altura de elevación (m) | Potencia instalada (kW)
2025
Picadas |  | 1967 | 3.6 | 216 | 13425
Colmenar del Arroyo I (Picadas II) |  | 1967 | 3.6 | 100 | 8243
Retamares |  | 1969 | 1.2 | 50 | 1625
Tres Cantos |  | 1978 | 2 | 85 | 4240
Valmayor |  | 1981 | 0.24 | 160 | 700
Santillana |  | 1981 | 0.6 | 140 | 1720
Colmenar Viejo |  | 1982 | 0.5 | 145 | 1413
Plaza Castilla |  | 1983 | 5 | 50 | 2650
Torres de la Alameda I |  | 1990 | 0.4 | 130 | 800
Majadahonda |  | 1991 | 2.8 | 45 | 1880
Valgallegos |  | 1991 | 0.36 | 175 | 1542
Pinilla |  | 1992 | 0.4 | 250 | 1600
Velilla de San Antonio |  | 1992 | 0.6 | 158 | 1351
Villalba |  | 1992 | 0.9 | 200 | 1987
Navacerrada |  | 1992 | 0.15 | 280 | 1377
Hortaleza |  | 1993 | 1.5 | 60 | 1250
San Juan |  | 1994 | 6 | 190 | 19000
Colmenar del Arroyo II (San Juan II) |  | 1994 | 6 | 130 | 13000
Velilla de San Antonio 2 |  | 1994 | 0.8 | 160 | 1952
Tielmes |  | 1999 | 0.3 | 120 | 1000
Perales de Tajuña |  | 2000 | 0.28 | 90 | 330
Santillana II |  | 2004 | 0.96 | 146 | 3000
ETAP Majadahonda |  | 2007 | 3.75 | 10 | 550
Griñón |  | 2008 | 0.19 | 6 | 66
Cerceda |  | 2008 | 0.2666 | 80 | 400
La Montaña |  | 2009 | 1 | 202 | 2800
El Palomar (Colmenar de Oreja) |  | 2010 | 0.464 | 190 | 1260
Soto II |  | 2010 | 0.229 | 100 | 400
Elevadora de Pelayos de la Presa |  | 2012 | 0.42 | 203 | 1220
Arganda 2 |  | 2013 | 0.688 | 126 | 1420
ETAP Griñón (Getafe) |  | 2013 | 0.834 | 26 | 330
FUENTE: Canal de Isabel II Gestión, S.A.