## N330226
Acceso a Banco Datos | TERRITORIO, CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Índice |  |  |  | Si desea participar en nuestra encuesta de satisfacción, pinche aquí
Datos | 2. Estaciones depuradoras. Características generales
| Características |  | Viveros | China | La Gavia (3) | Butarque | Sur | Suroriental | Valdebebas | Rejas
Entrada en funcionamiento
| Configuración actual |  | Nov. 1983 | Feb. 1985 | Ago. 2006 | Julio 1984 | Sep. 82-Feb. 85 (1) | Feb. 1984 | Nov. 1982 | Enero 1984
| Superficie ocupada (ha) |  | 8.97 | 18.6 | 18 | 23 | 50 | 3.5 | 11.6 | 7.5
| Tratamiento secundario |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
| Tratamiento terciario |  | Sí (2) | Sí (2) | - | - | - | - | - | -
| Digestión de lodos |  | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia
| Recuperación de energía |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Población habitantes equivalentes
| (60 gr DBO5/hab Día) | 2025 | 361690.3257 | 571819.0298 | 460643.529 | 691409.0727 | 1353486.6803 | 190236.1617 | 182815.4601 | 339440.3821
|  | 2024 | 336525.2894 | 451837.6823 | 473727.6334 | 699582.983 | 1195093.3705 | 160365.3577 | 137606.2535 | 261355.4521
|  | 2023 | 439003.6064 | 420635.3463 | 523355.3964 | 680271.557 | 1554135.0545 | 197848.0801 | 216853.0911 | 367417.8512
|  | 2022 | 383844.3053 | 433304.7949 | 529044.2297 | 463409.4164 | 1456224.1564 | 183954.969 | 183794.1891 | 445047.4351
Caudales tratados (m³)
Mensuales
| - Máximos | 2025 | 3036259 | 2997759.3345 | 2764929.04 | 4003869 | 11728461 | 1487160 | 1248877 | 2530517
|  | 2024 | 2566286 | 2941426.7747 | 2568107 | 3707337 | 9598278 | 1246349.9 | 994755 | 2134151
|  | 2023 | 2690725 | 2353582 | 3023208 | 3411851 | 9898815 | 1278704 | 978759 | 2229280
|  | 2022 | 2599404 | 2259570 | 3206038 | 3454516 | 10704076 | 1192128 | 986464 | 2202316
| - Medios | 2025 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
|  | 2024 | 2190632.25 | 2581695.9853 | 2348668.6522 | 3236100.5833 | 7615459.4167 | 1095324.1133 | 818892.3333 | 2134151
|  | 2023 | 2248161.1667 | 1933404.1667 | 2376236.9167 | 3133025.75 | 8166869 | 1053507.1667 | 796767.0833 | 1886847.625
|  | 2022 | 2102851 | 1979942.6667 | 2511829.25 | 3059019.3333 | 8192766.9167 | 1003102.8333 | 779008.5833 | 1799642.6667
| - Anuales | 2025 | 27570279.3 | 33086758.4364 | 28968835.18 | 38831034 | 97588903.2 | 14312594 | 12400046 | 20890449.5
|  | 2024 | 26287587 | 30980351.8237 | 28184023.827 | 38833207 | 91385513 | 13143889.36 | 9826708 | 21956114
|  | 2023 | 26977934 | 23200850 | 28514843 | 37596309 | 98002428 | 12642086 | 9561205 | 22642171.5
|  | 2022 | 25234212 | 23759312 | 30141951 | 36708232 | 98313203 | 12037234 | 9348103 | 21595712
Energía total consumida
| (Miles de kWh) | 2025 | 16176.531 | 18415.929 | 18182.539 | 15102.885 | 28441.856 | 4970.5051 | 6012.261 | 9969.655
| (Miles de kWh) | 2025 | 16176.531 | 18415.929 | 18182.539 | 15102.885 | 28441.856 | 4970.5051 | 6012.261 | 9969.655
|  | 2024 | 16782.62 | 20446.148 | 18588.57 | 15790.224 | 26489.546 | 4784.8679 | 4071.374 | 10219.474
|  | 2023 | 16845.161 | 19530.452 | 18813.247 | 13960.3276 | 29952.886 | 4040.9586 | 3714.003 | 8165.478
|  | 2022 | 14183.6658 | 15317.5729 | 19235.656 | 15317.3332 | 27344.569 | 4021.8881 | 3613.042 | 7962.865
FUENTE: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes